## BŪVN.KOPTĀME
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada _______________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums :
Objekta adrese :
Pasūtītājs :
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ēkas Brīvibas ielā 6, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā vienkāršotā atjaunošana | 0
| Kopā | 0
| PVN 21% | 0
| PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0

## 1-BD
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, |  | euro | 0
Kopējā darbietilpība, |  | c/st | 0
Tāme sastādīta 2018.g. tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | Tāme Nr. 1-1 | DEMONTĀŽAS DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tāme Nr. 1-2 | STARPSIENU IZBŪVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tāme Nr. 1-3 | GRĪDU IZBŪVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tāme Nr. 1-4 | LOGU, DURVJU IZBŪVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tāme Nr.1-5 | PANDUSA IZBŪVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tāme Nr. 1-6 | IEKŠĒJIE APDARES DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tāme Nr. 1-7 | ĀRĒJIE APDARES DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tāme Nr. 1-8 | DAŽĀDI DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tāme Nr. 1-9 | BŪVLAUKUMU APRĪKOŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tāme Nr.2-1 | ŪDENSVADS Ū1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tāme Nr. 2-2 | KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tāme Nr. 2-3 | SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tāme Nr.2-7 | APKURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tāme Nr. 2-8 | ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tāme Nr.2-9 | UAS SISTĒMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tāme Nr.2-10 | TELEKOMUNIKĀCIJU UN DATORU TĪKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tāme Nr.2-13 | APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi 4% |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzībai |  |  | 0
Peļņa 5% |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  | 0
PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## Demontāžās darbi
Lokālā tāme Nr.1-1
Demontāžas darbi
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ((EUR)/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga(EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 02-00000 | Mūra starpsienu demontāža (b=120mm) | m3 | 9.8
7 | 02-00000 | Logu bloku demontāža saskaņā ar ailu aizpildījuma specifikāciju | gb. | 62
8 | 02-00000 | Durvju bloku demontāža | gb. | 40
12 | 02-00000 | Esošo iekšsienu apdares flīžu demontāža | m2 | 195
13 | 02-00000 | Esošo skārda lāseņu demontāža | m | 356
14 | 02-00000 | Esošās santehnikas demontāža | gb. | 8
16 | 02-00000 | Radiatoru demontāža t.sk. cauruļvadi (stāvvadi, guļvadi) | gb. | 62
17 | 02-00000 | Iekštelpu atbrīvošana no esošajām mēbelēm, sienas koka apdares demotāža | m3 | 70
19 | 02-00000 | Esoso apgaismes elementu demontāža | gb. | 30
22 | 02-00000 | Esošo grīdu demontāža t.sk. slīpumu veidojošās savilcējkārtas demontāža virtuvē 43,5kv.m. | m2 | 625
24 | 02-00000 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai | m3 | 88
25 |  | Esošās koka grīdlīstes demontāža un utilizācija | m | 768
26 |  | Sanitāro mezglu esošo atdalošo starpsienu demontāža | m² | 24
27 |  | Bēniņu attīrīšana no būvgružiem | m³ | 12
28 |  | Esošā seguma demontāža (laukuma sagatavošana) pirms bruģa un asfalta seguma ierīkošanas. | m² | 18.9
29 |  | Esošā atlupušā apmetuma noskaldīšana no sienām | m² | 64
30 |  | Iekaļamas pārsedzes izveide virs durvīm l-1,5m, (ailas paltums 1m), U profils U12 (2gb), plakandzelzis -50x5, 330mm(5gb), stiegra d16, 330mm(5gb), | gb | 4
31 |  | Jaunas koka grīdlīstes un to montāža | m | 768
Kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | % | 3 |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## S
Lokālā tāme 1-2
Starpsienu izbūve
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | STARPSIENAS S-5
1.1 | 08-00000 | Sanitāro mezglu atdalošās starpsienas | m2 | 40
3 |  | STARPSIENAS S-4
3.1 | 08-0000 | Metāla profilu starpsiena ar dubultu riģipša plātņu apšuvumu, b=153 | m2 | 150
4 |  | DAŽĀDI DARBI
4.1 | 08-0000 | Esošo ailu aizmūrēšana starpsienās ar vieglbetona blokiem | m3 | 1.2
4.2 | 08-0000 | Jaunu ailu ierīkošana esošās starpsienās | m3 | 3.15
4.3 | 08-0000 | Esošās durvju ailas paplatināšana | m3 | 1.5
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GR
Lokālā tāme Nr.1-3
GRĪDAS IZBŪVE
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | GRĪDAS G-1
1.1 | 05-00000 | Esošā flīžu grīdas seguma saglabāšana | m2 | 185.82
2 |  | GRĪDAS G-2
2.2 | 05-00000 | Izlīdzinoša javas kārta 30 mm biezumā | m2 | 522.5
2.3 | 13-00000 | Trīsslāņu vairogparketa grīdas segums ieskaitot apakšslāņa paklāju | m2 | 522.5
3. |  | GRĪDAS G-3
3.1 | 05-00000 | Izlīdzinoša javas kārta 30 mm biezumā | m2 | 34.2
3.2 |  | Hidroizolācija | m2 | 34.2
3.3 | 13-00000 | Flīžu grīdas segums | m2 | 34.2
4 |  | GRĪDAS G-4
4.1 | 05-00000 | 300mm beramās siltumizolācijas izveide bēniņos ieskaitot laipas izveidi un palīgmateriālus | m2 | 542
6. |  | GRĪDAS G-6
6.1 | 05-00000 | Esošo kāpņu attīrīšana | m2 | 44.2
6.2 | 13-00000 | Epoksīda grīdas segums trepēm | m2 | 44.2
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LD
Lokālā tāme Nr.1-4
LOGU, DURVJU IZBŪVE
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | LOGI
1.1 | 12-00000 | Logas L-1 1,35mx1,8m, montāža ieskaitot montāžas materiālus, tvaika izolācijas lentas telpas iekšpusē un vēja izolācijas lentas fasādes pusē. Loga U-1,1W(m2/K) | gb. | 50
1.2 | 12-00000 | Logas L-2 0,7mx1,8m, montāža ieskaitot montāžas materiālus, tvaika izolācijas lentas telpas iekšpusē un vēja izolācijas lentas fasādes pusē. Loga U-1,1W(m2/K) | gb. | 3
1.3 | 12-00000 | Logas L-3 0,7mx0,7m, montāža ieskaitot montāžas materiālus, tvaika izolācijas lentas telpas iekšpusē un vēja izolācijas lentas fasādes pusē. Loga U-1,1W(m2/K) | gb. | 3
1.4 | 12-00000 | Logas L-4 1,5mx3,4m, montāža ieskaitot montāžas materiālus, tvaika izolācijas lentas telpas iekšpusē un vēja izolācijas lentas fasādes pusē. Loga U-1,1W(m2/K) | gb. | 5
1.5 | 12-00000 | Bezrāmju sistēmas rūdītā stiklojuma montāža pirmā stāva garderobes telpai 3,94x2,3 | gb. | 1
2 |  | DURVIS
2.1 | 12-00000 | Koka konstrukcijas durvju D4 izbūve 1000x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 22
2.2 | 12-00000 | Koka konstrukcijas durvju D5 izbūve 1100x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas). | gb. | 5
2.3 | 12-00000 | Koka konstrukcijas durvju D6 izbūve 1000x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 2
2.4 | 12-00000 | Koka konstrukcijas divviru durvju D2 izbūve 1200x2100(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.5 | 12-00000 | Koka konstrukcijas durvju D1 izbūve 1500x2900(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.6 | 12-00000 | Koka konstrukcijas durvju D7 izbūve 1000x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.7 | 12-00000 | Durvju D8 izbūve 1000x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas), slēdzne, EI30, pievilcējs | gb. | 4
2.8 | 12-00000 | iekšdurvis D9 izbūve 1000x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 1
2.9 | 12-00000 | Koka konstrukcijas durvju D10 izbūve 1100x2300(h)mm (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru, aplodas) | gb. | 3
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KĀ
Lokālā tāme Nr. 1-5
PANDUSA IZBŪVE
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojeta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
5. |  | Cinkota tērauda metāla āra panduss, platums 1,2m, kopējais garums - 25,48m, ar visiem stirpinājumiem | gb. | 1
7. |  | Metāla marga,h=1,5m, ar vertikālajiem balstiem <100mm attālumā, ar koka rokturi un papildus rokturi 0,7 un 0,9m augstumā, ar visiem stirpinājumiem | m | 18
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IeA
Lokālā tāme nr.1-6
IEKŠĒJIE APDARES DARBI
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | IEKŠSIENU APDARE
1.2. | 10-00000 | Mūra sienu apdares atjaunošana, notīrītas, sagatavotas, gruntētas, špaktelētas, durvju ailēs izlīdzinātas pēc līmeņa, krāsotas | m2 | 1801
| 10-00000 | Sienu apmetuma izveide pēc līmeņa flīzējamām sienām | m2 | 88.1
1.3. | 10-00000 | Keramiskās sienas flīzes, Rako Color one (198x398), WAAMB104 h=1,8m | m2 | 61.9
2. |  | GRIESTU APDARE
2.2. | 10-00000 | Griestu apdares atjaunošana, notīrīti, sagatavoti, gruntēti, krāsoti | m2 | 742.5
2.3. | 10-00000 | Piekārto mitrumizturīgo griestu montāža KANUF DANOLINE MARKANT 600 SISTĒMĀ | m2 | 34.2
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ĀA
Lokālā tāme Nr.1-7
ĀRĒJIE APDARES DARBI
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
ĀRSIENAS
1.
1.1. |  | Fasādes plakņu sagatavošana, izdrupušo šuvju aizdares atjaunošana, drupušo ķieģeļu vietu remonts ar kaļķa-cementa apmetuma javu | m2 | 805.6
1.4. |  | Fasādes armēšana ar līmjavu un armēšana ar stiklašķiedras sietu 160 gr/m2 divās kārtās virszemes daļā | m2 | 805.6
1.5. |  | Ārsienas armētās daļas gruntēšana un krāsošana ar silikona krāsu | m2 | 805.6
1.9. |  | Palodžu montāža. (iekšējās un ārējās) | m | 86.8
PAMATI
2.
2.1. |  | Pamatu atrakšana | m3 | 320
2.2. |  | Pamatu mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu | m2 | 425.78
2.3. |  | Pamatu virsmas izlīdzināšana ar kaļķa-cementa javu 20% no pamatu un cokola apjoma | m2 | 85
2.4. |  | Pamatu vertikālās hidroizolācijas izveide pazemes daļā. Lietojama profilētā hidroizolācija | m2 | 425.78
2.6. |  | Pamatu armēšana ar līmjavu un armēšana ar stiklašķiedras sietu 160 gr/m2 divās kārtās virszemes daļā | m2 | 425
2.7. |  | Pamatu armētās daļas gruntēšana un krāsošana ar silikona krāsu | m2 | 425
3. |  | Pamatu apmale M1
3.1. |  | Atraktās grunts piebēšana atpakaļ blietējot pa 200mm slānim | m3 | 47.8
3.2. |  | Liekās grunts utilizācija | m3 | 47.8
3.3. |  | Rupju smilšu 300mm, blietēšana, piebēršana | m3 | 31
3.4. |  | Šķembu fr.20-40mm, 150mm piebēršana, blietēšana | m3 | 16.8
3.5. |  | Ietves apmales uzstādīšana uz šķembu pamatnes, stiegrota betona pamatnē | m | 112
3.6. |  | Betona bruģa Prizma 6 vai analogs ieklāšana | m2 | 46.2
JUMTS
4.
4.1. |  | Bojāto jumta salaiduma vietu remonts | m2 | 326
5. |  | Karnīze M2
5.5. |  | Karnīzes remonts, veicot špaktelēšanu, gruntēšanu un krāsošanu | m2 | 84.8
5.6. |  | Teknes āķu montāža | gab. | 102
5.7. |  | Lāseņa montāža pural matt | m | 112
5.8. |  | Skārda apmaļu montāža pural matt | m | 112
7. |  | Jumtiņi
7.1. |  | Polikarbonāta jumtiņi virs pagalma ieejām, ar stiprinājumiem | gb. | 1
8. |  | Lietusūdens noteksistēma
8.1. |  | Kantaina lietus ūdens tekne, ar pural matt pārklājumu 120x55mm, kniedes, silikons | m | 204.5
8.2. |  | Kantainas lietus ūdens notekas ar pural matt pārklājumu 98x65mm, kniedes | m | 108
8.3. |  | Kantains lietus ūdens teknes gals, 120x55mm | gb. | 16
8.4. |  | Konektoru montāža | gb. | 12
8.5. |  | Notekcaurules kronšteinu montāža | gb. | 122
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Būvlaukumu aprīkošana
Lokālā tāme Nr.1-9
Būvlaukumu aprīkošana
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ((EUR)/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga(EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 03-00000 | Būvlaukuma ierīkošana | kompl. | 1
2 | 03-00000 | Pagaidu žoga ierīkošana un noma | m | 119.6
3 | 03-00000 | Vārti uzstādīšana | gab. | 1
4 | 03-00000 | Būvtāfeles ierīkošana | gb. | 1
5 | 03-00000 | Pagaidu elektroenerģijas un ūdens pieslēgumu ierīkošana | gb. | 1
6 | 03-00000 | Slēgtas instrumentu noliktavas ierīkošana | gb. | 1
7 | 03-00000 | Segtas materiālu novietnes ierīkošana | gb. | 1
8 | 03-00000 | NCC kont. tipa strādnieku garderobes | gb. | 1
9 | 03-00000 | Pārvietojama NCC kont.tipa biroja novietošana | gb. | 1
10 | 03-00000 | Biotualetes novietošana un noma | gb. | 1
11 | 03-00000 | Koka aizsargjumtiņu virs ieejas ierīkošana | gb. | 1
12 | 03-00000 | Materiālu sagatavošanas zonas ierīkošana | gab. | 1
13 | 03-00000 | Atklātas materiālu novietnes ierīkošana | gab. | 1
14 | 03-00000 | Ugunsdzēsības inventārs | kpl. | 1
15 | 03-00000 | Pacēlāja noma | kompl. | 1
16 | 03-00000 | Esošo koku aizsardzības ierīkošana no koka h=2m | gab. | 3
17 | 03-00000 | Sastatņu un sastatņu sieta montāža un demontāža un sastatņu noma | m2 | 954
Kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | % | 5 |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## DD
Lokālā tāme Nr.1-8
DAŽĀDI DARBI
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1.2. |  | Asfatbetona segums pie ēkas
1.2.1. | 31-0000 | Asfalta segums 60+40mm | m2 | 10
1.2.2. | 31-0000 | Ģeotekstils | m2 | 10
1.2.3. | 31-0000 | Dolimīta šķembas 300mm biezumā | m2 | 10
1.2.4. | 31-0000 | Smilts slānis 400mm biezumā | m2 | 10
1.3. |  | Bruģa seguma izveide pie pandusa
1.3.1. | 31-0000 | Betona bruģis 240x60x80mm | m2 | 15
1.3.2. | 31-0000 | Rupja grants 50mm | m2 | 15
1.3.3. | 31-0000 | Smalkas šķembas (20-40mm) 150mm biezumā | m2 | 15
1.3.4. | 31-0000 | Ģeotekstils | m2 | 15
1.3.5. | 31-0000 | Smilts slānis 300mm biezumā | m2 | 15
1.4. |  | Zālāja segums
1.4.1. |  | Zālāja ierīkošana | m2 | 66
5. |  | Kājslauķi
5.1. | 05-00000 | Ārpusē. iebūvējamais kājslauķis Forbo Nuway connect closed with ultragrip rubber inserts, 1,7x1,2m, biezums 17mm | gb. | 1
5.2. | 05-00000 | Iekšpusē. iebūvējamais kājslauķis Forbo Nuway connect closed with bristle & coral classic inserts, 1,2x0,8m, biezums 17mm | gb. | 1
6. |  | Sanitāro mezgu aprīkojums
6.1. | 10-00000 | Paceļams roku balsts, stiprināms sienā | gb. | 1
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ū1
Lokālā tāme nr.2-1
ŪDENSVADS Ū 1
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
SAIMNIECISKI-DZERAMAIS ŪDENSVADS
0
1 | 02-00000 | Esošo ūdensvada cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 44
2 | 14-00000 | Platmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem Dn16 | m | 14
3 | 14-00000 | Tas pats, Dn20 | m | 7
4 | 14-00000 | Tas pats, Dn25 | m | 21
5 | 14-00000 | Tas pats, Dn32 | m | 2
6 | 14-00000 | Cauruļu veidgabali | kpl | 1
7 | 14-00000 | Cauruļu stiprinājumi | kpl | 1
8 | 14-00000 | Cauruļu pretkondensāta izolācija b=9mm | m | 44
9 | 14-00000 | Lodveida ventilis Dn15 | gb. | 6
10 | 14-00000 | Lodveida ventilis Dn20 | gb. | 4
11 | 14-00000 | Ūdens ņemšanas ventilis Dn15 | gb. | 2
12 |  | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam Dn15 | gb. | 13
13 | 14-00000 | Lodveida ventilis sanitāri tehniskās ierīces pievadam dn15 | gb. | 15
14 | 14-00000 | Tukšošanas krāns | gb. | 1
15 | 14-00000 | Lokanie pievavi ūdenim L=400mm, Dn15 | gb. | 29
16 | 14-00000 | Sistēmas hidrauliskā presēšana | m | 44
17 | 14-00000 | Sistēmas hlorēšana | kpl. | 1
18 | 14-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
19 | 14-00000 | Pieslēgšana pie esošiem ūdensvada tīkliem | vieta | 1
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KŪ
Lokālā tāme Nr.2-2
KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS K3
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Kārstā ūdens ūdensvads,
1 | 14-00000 | PVC caurules ūdensvada kārstam ūdenīm Pn10, Dn16x1,8mm ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 5
2 | 14-00000 | Siltuma izolācija δ=20mm Ø16x2mm | m | 5
3 | 14-00000 | Lodveida ventilis DN15 | gb. | 6
4 | 14-00000 | ŪDENS ņemšanas ventilis DN15 | gb. | 2
5 | 14-00000 | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam | gb. | 6
6 | 14-00000 | Ūdens jaucējkrāns invalīdu WC keramikas izlietnei, hromēts | kpl. | 1
7 | 14-00000 | Jaucējkrāns ar dušas sietiņu | kpl. | 5
8 |  | El. ūdens sildītājs - boileris zem izlietnes 10 l, 1.2 kW | kpl | 6
9 | 14-00000 | Ūdens krāns pisuāram, hromēts | kpl. | 12
10 | 14-00000 | Lokanie pievadi ūdenim Dn15mm, l=400mm | gb. | 8
11 | 14-00000 | Sistēmas hidrauliskā presēšana | m | 5
12 | 14-00000 | Sistēmas hlorēšana | kpl. | 1
13 | 14-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## K1
Lokālā Tāme Nr. 2-3
SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCIJA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
0 |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K-1
1 | 02-00000 | Esošo kanalizācijas cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 14
2 | 16-00000 | Plastmasas biezsienu maztrokšņa kanalizācijas cauruļvadi PVC ar veidgabaliem d50 | m | 13
3 | 16-00000 | Tas pats. Dn75mm | m | 1
4 | 16-00001 | Tas pats. Dn100mm | m | 18
5 | 16-00002 | Teztrokšņas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem d75 | m | 4.5
6 | 16-00003 | Teztrokšņas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem d110 | m | 8
4 | 16-00000 | Tīrīšanas lūka pie pārseguma d110 | gb | 1
5 | 16-00000 | Klozetpods komplektā ar skalošanas kasti, lokanu pievienošanas šļuteni Dn15mm, L-30cm un stiprinājuma detaļām | kpl. | 6
6 | 16-00000 | Klozetpods invalīdiem komplektā ar skalošanas kasti, roku balstiem, lokanu pievienošanas šļuteni Dn15mm, L-30cm un stiprinājuma detaļām | kpl. | 1
7 | 16-00000 | Keramikas izlietne komplektā ar sifonu un stiprinājuma detaļām | kpl. | 5
8 | 16-00001 | Invalīdu keramikas izlietne ar speciālajiem rokturiem, komplektā ar skrūvēm, sifonu | kpl. | 1
9 | 16-00000 | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. atverama lūka 200x200 mm sienā d75 | gb. | 1
10 | 16-00001 | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. atverama lūka 200x200 mm sienā d110 | gb. | 1
11 | 16-00000 | Nerūsējuša tērauda traps Dn50 | gb. | 2
12 |  | Vertikāls traps plastmasas ar sifonu, nerūsējošā tērauda kvadrātveida režģi un izlaidi D50 | kpl | 2
13 |  | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. atverama lūka 200x200 mm sienā d110 | kpl | 1
14 |  | Vēdināšanas stāvvada izvads uz jumta | kpl | 1
15 | 16-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## APK
Lokālā tāme Nr.2-7
APKURE
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN: |  | 0
[12 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.g.03.maijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
0 |  | Apkure
1 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 11-500-400 | kpl | 1
2 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 11-500-600 | kpl | 1
3 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 11-500-800 | kpl | 1
4 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-500 | kpl | 1
5 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-600 | kpl | 1
6 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-900 | kpl | 21
7 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-1000 | kpl | 25
8 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-1100 | kpl | 1
9 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-1200 | kpl | 1
10 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 22-500-1400 | kpl | 5
11 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 33-600-1600 | kpl | 5
12 | 17-00000 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. | C 33-900-600 | kpl | 1
13 | 17-00000 | Radiatoru sienas stiprinājumi |  | kpl | 64
14 | 17-00000 | Regulēšanas vārsts radiatoru termoregulatoriem |  | gb | 64
15 | 17-00000 | Termostata ventiļa galva |  | gb | 64
16 | 17-00000 | Radiatora leņķveida noslēgvārsts |  | gb | 64
17 | 17-00000 | Lodveida vārsts | DN20 | gb | 1
18 | 17-00000 | Lodveida vārsts | DN32 | gb | 2
19 | 17-00000 | Lodveida vārsts | DN40 | gb | 1
20 | 17-00000 | Presētie cauruļvadi | Ø15 | m | 132
21 | 17-00000 | Presētie cauruļvadi | Ø18 | m | 59
22 | 17-00000 | Presētie cauruļvadi | Ø22 | m | 53
23 | 17-00000 | Presētie cauruļvadi | Ø28 | m | 116
24 | 17-00000 | Presētie cauruļvadi | Ø35 | m | 165
25 | 17-00000 | Presētie cauruļvadi | Ø42 | m | 22
26 |  | Presētie cauruļvadi | Ø54 |  | 12
27 | 17-00000 | Cauruļvadu fasondaļas (savienojumi, pārejas, veigabali) |  | kpl | 1
28 | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs, Dn 15, Pneumatex . |  | gb | 4
29 | 17-00000 | Caurumu urbšana cauruļu montāžai |  | kpl | 1
30 | 17-00000 | Hidrauliskās pārbaudes darbi |  | kpl | 1
31 | 17-00000 | Ieregulēšanas darbi |  | kpl | 1
32 | 17-00000 | Izpilddokumentācijas izstrāde |  | kpl | 1
31 |  | Balansējošais vārsts STAD-15 | gb. | 1
32 |  | Balansējošais vārsts STAD-32 | gb. | 1
33 |  | Kanāla ventilātors | kompl. | 1
34 |  | Kanāla ventilātors | kompl. | 1
35 |  | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums | t.m. | 9
36 |  | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums | t.m. | 7
37 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
38 |  | Gaisa sadalītājs | gab. | 7
39 |  | Plūsmas regulējošais vārsts | gab. | 4
40 |  | Gravitācijas reste | gab. | 2
41 |  | Montāžas komplekts | kompl. | 1
42 |  | Siltuma mezgls
43 | 17-00000 | Pieslēgšanās pie esošā siltummezgla |  | kpl | 1
44 | 17-00000 | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
45 | 17-00000 | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts |  | kpl | 1
| KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EL
Lokālā Tāme Nr.2-8
ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes/ ražotājs/ marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | EL sadalnes | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 18-00000 | Esošas US sadalnes pārkomutācija, atjaunosana | Individuāla | kompl. | 1
2 | 18-00000 | S1.1(1. stāva sadalne) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas zem apmetuma izpildījumā IP30 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. | Individuāla | kompl. | 1
3 | 18-00000 | S2.1(2. stāva sadalne) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas zem apmetuma izpildījumā IP30 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. | Individuāla | kompl. | 1
4 | 18-00000 | PS(Pagrabstāva sadalne) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas virs apmetuma izpildījumā IP44 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. | Individuāla | kompl. | 1
| 18-00000 | Kabeļi
14 | 18-00000 | Kabelis šķ. 5x16mm2 | MMJ | m | 40
16 | 18-00000 | Kabelis šķ. 5x4mm2 | MMJ | m | 45
17 | 18-00000 | Kabelis šķ. 4x1.5mm2 | MMJ | m | 500
18 | 18-00000 | Kabelis šķ. 4x1.5mm2 | NYY-J | m | 10
19 | 18-00000 | Kabelis šķ. 3x2.5mm2 | NHXCH E30 | m | 30
20 | 18-00000 | Kabelis šķ. 3x2.5mm2 | MMJ | m | 2060
21 | 18-00000 | Kabelis šķ. 3x1.5mm2 | MMJ | m | 940
22 | 18-00000 | Kabelis šķ. 3x1.5mm2 | NYY-J | m | 5
23 | 18-00000 | Kabelis šķ. 1x16mm2 | Dzeltenzaļš | m | 50
| 18-00000 | Slēdži/rozetes
24 | 18-00000 | Vienpola virsapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44 |  | gab. | 4
25 | 18-00000 | Vienpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP20 |  | gab. | 9
26 | 18-00000 | Vienpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44 |  | gab. | 4
27 | 18-00000 | Divpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP20 |  | gab. | 21
28 | 18-00000 | Pārslēdzis zemapmetuma 220V; 10A; IP20 |  | gab. | 1
29 | 18-00000 | Pārslēdzis zemapmetuma 220V; 10A; IP44 |  | gab. | 5
30 | 18-00000 | Klātbūtnes sensors 360*, R=6m, 230V;10A;IP44 | Steinel - HF360 | gab. | 2
|  | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP20 |  | gab. | 24
|  | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP44 |  | gab. | 13
|  | 2-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP20 |  | gab. | 10
|  | 2-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP44 |  | gab. | 8
|  | 2-vietīgs kontaktligzdu bloks griestu kārbā 220V, 16A, IP20 |  | gab. | 2
|  | 4-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP20 |  | gab. | 26
31 | 18-00000 | 8-vietīgs kontaktligzdu bloks grīdas kārbā 220V, 16A, IP44 |  | gab. | 2
| 18-00000 | Apgaismojums
32 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 50W, 230V, 50Hz, IP65, 6300lm | ES-SYSTEM - COSMO LED 1287 | gab. | 5
33 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 50W, 230V, 50Hz, IP65, 3000lm | ES-SYSTEM - COSMO LED 1287 | gab. | 3
34 | 18-00000 | Pie griestiem vai sienas stiprināms LED gaismeklis 32W, 230V, 50Hz, IP65 3800lm | LUXIONA - AMETYST 500 LED | gab. | 1
35 | 18-00000 | Pie griestiem vai sienas stiprināms LED gaismeklis 32W, 230V, 50Hz, IP65 3800lm ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA - AMETYST 500 LED | gab. | 1
36 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP20, 4400lm | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 20
37 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP20, 4400lm ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 5
38 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP44, 4400lm | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 7
39 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP44, 4400lm ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 3
40 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 36W, 230V, 50Hz, IP20, 5200lm. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 54
41 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 47W, 230V, 50Hz, IP20, 6600lm. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 39
42 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 62W, 230V, 50Hz, IP20, 8800lm. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 3
|  | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 75W, 230V, 50Hz, IP20, 8800lm ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 2
|  | Griesto iebūvējams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, IP44, 1600lm. | LUXIONA - BERYL LED O | gab. | 12
|  | Griesto iebūvējams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, IP44, 1600lm ar iebūvētu akumulātoru 1h + stāvokļa releju. | LUXIONA - BERYL LED O | gab. | 1
|  | Griesto iebūvējams LED gaismeklis 9W, 230V, 50Hz, IP44, 1000lm. | LUXIONA - BERYL LED O | gab. | 4
|  | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 26W, 230V, 50Hz, IP20, 2200lm. | LUXIONA - RUBIN LOOK LED PLX | gab. | 14
|  | Pie sienas stiprināms LED gaismeklis 16W, 230V, 50Hz, IP44, 2200lm. | LUXIONA - X-Wall K9 LED | gab. | 2
|  | Pie sienas vai griestiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" ar LED spuldzi 1x4W; IP44 vai IP20 un barošanas bloku 1.st. komplektā |  | gab. | 10
43 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis ar asimestrisku optiku - gaismas stars virzīts uz tāfeli, 32W, 230V, 50Hz, IP20, 4000lm. | LUXIONA -ARUNA SLIM N | gab. | 1
| 18-00000 | Kabeļu nesošās konstrukcijas
44 | 18-00000 | Kabeļu kanāls balts ar vāku 180x60mm ar stiprinājumiem komplektā |  | m | 90
45 | 18-00000 | Plastmasas caurules Ø =16mm2 |  | m | 700
46 | 18-00000 | Plastmasas caurules Ø =20mm2 |  | m | 1400
47 | 18-00000 | Plastmasas caurules Ø =32mm2 |  | m | 40
| 18-00000 | Zibensaizsardzība
49 | 18-00000 | Zibensaizsardzības uztvērēja siets Al Ø8 komplektā ar jumta stiprinājumiem (stiprinājuma tipu precizēt pēc jumta materiāla) Savienojuma vietās paredzēt sieta un novedēju pievienojuma klemmes |  | m | 230
51 | 18-00000 | Zibensaizsardzības uztvērēja stienis Al Ø16 L=1,5m ar stiprinājumu pie skursteņa |  | gab. | 2
52 | 18-00000 | Zibensaizsardzības novedējs pa sienu Al Ø8 komplektā ar sienas stiprinājumiem (stiprinājuma tipu precizēt pēc sienas materiāla) |  | m | 80
53 | 18-00000 | Zibensaizsardzības novedējs St/Zn Ø10 no mērījumu klemmes līdz zemējuma kontūram. |  | m | 24
54 | 18-00000 | Zibensaizsardzības novedēja Al Ø8 un zemējuma kontūra St/Zn Ø10 pievienojuma mērījuma klemme |  | gab. | 8
55 | 18-00000 | Savienojuma elementi |  | kompl. | 1
56 | 18-00000 | Zemējuma loksne Fe/Zn 40x4mm |  | m | 130
57 | 18-00000 | Zemējuma elektrods St/Zn Ø20 L=6m |  | gab. | 8
58 | 18-00000 | Zemējuma kontūra savienojuma elementi |  | kompl. | 1
59 | 18-00000 | p.c. Aizsargcaurule Ø110 450N |  | m | 20
| 18-00000 | Demontāžas darbi
61 | 18-00000 | Esošās EL tīklu demontāža. | Skatīt projekta EL-xx lapu un ievērot projektā dotos norādījumus. | komp. | 1
| 18-00000 | Citi materiāli un darbi
62 | 18-00000 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, savienojumi, kabeļu stiprināšanas materiāli, dībeļi, skrūves u.c.) |  | kompl. | 1
65 | 18-00000 | Ugunsdrošais blīvējums | Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-F FX | gab. | 5
66 | 18-00000 | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija |  | kompl | 1
KOPĀ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% | [13 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UAS
Lokālā tāme Nr.2-9
UAS SISTĒMA
Objekta nosaukums: |  |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Rēzeknē, Metālistu ielā 2 atjaunošana
Objekta adrese: |  |  |  | Metālistu iela 2, Rēzekne
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | 3.8.8.1/9
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Tāme sastādīta: 2017.gada 19.maija
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes/ ražotājs/ marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 19-00000 | Dūmu detektors +2 vadu bāze |  | gab. | 60
2 |  | Dūmu detektors +2 vadu bāze ar LED izvadu |  |  | 13
3 | 19-00000 | Siltuma detektors |  | gab. | 21
4 | 19-00000 | Diožu indikators |  | gab. | 13
5 | 19-00000 | Iekšējais ugunsgrēka signalizācijas sirēna 24Vdc |  | gab. | 13
6 | 19-00000 | Āra sirēna / strobs |  | gab. | 1
7 | 19-00000 | Manuālais trauksmes signāldevējs (trauksmes poga) |  | gab. | 5
8 | 19-00000 | UAS sistēmas kontroles panelis,(8-zonas, gala elementi 8 gab.) |  | gab. | 1
9 | 19-00000 | 16 izeju plate |  | gab. | 1
10 | 19-00000 | Ieeju/izeju plate |  | gab. | 1
11 | 19-00000 | Detektoru plate 2 cilpas |  | gab. | 2
12 | 19-00000 | Komunikāciju plate |  | gab. | 1
13 | 19-00000 | Sistēmas modulis un konf. Programma |  | gab. | 1
14 | 19-00000 | Akumulatoru skapis FX-BAT 4x17Ah komplektā ar akumulatoriem |  | gab. | 1
15 | 19-00000 | Releju modulis | EMI-311/240 | gab. | 10
16 | 19-00000 | Ugunsizturīgs kabelis 1x2x0.8+Emm2, E30 |  | m | 1350
17 | 19-00000 | Ugunsizturīgs kabelis (FE 180/E30) 3x2,5+E |  | m | 40
18 | 19-00000 | PVC caurule D=20 | PIPELIFE | m | 200
18 | 19-00001 | Kabeļu penālis 50x50 | Legrand | m | 250
19 | 19-00000 | Kabeļu penālis 40x20 | Legrand | m | 150
20 | 19-00000 | Ugunsdrošs blīvējums | HILTI cfs-f f | kompl. | 8
21 | 19-00000 | Ugunsizturīgas metāla skavas kabeļu stiprināšanai BAKS UDFE (iepakojumā 100gab.) |  | kompl. | 41
22 | 19-00000 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, kabeļu stiprināšanas materiāli, skrūves u.c.) |  | kompl. | 1
23 | 19-00000 | UAS sistēmas programmēšanas darbi |  | kompl. | 1
26 | 19-00000 | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana |  | kompl. | 1
KOPĀ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% | [13 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DAT
Lokālā tāme Nr.2-10
TELEKOMUNIKĀCIJU UN DATORU TĪKLI
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes/ ražotājs/ marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 19-00000 | Sienas komutācijas skapis 22U ar stikla durvīm, (22U,600x600) |  | kompl. | 1
|  | Zemējuma komplekts POT10 |  | kompl. | 1
2 | 19-00000 | Panelis ar 2 ventilatoriem + Termostāts KTS 1141 |  | gab | 1
3 | 19-00000 | Durvju trauksmes kontakts/tampers ar TCP/IP RJ45 izvadu |  | kompl. | 2
4 | 19-00000 | Panelis barošanai 19'' 1U 8x220V ar slēdzi |  | gab | 2
|  | Komutācijas panelis 24xRJ45 UTP kat.6 |  | gab | 5
|  | Kabeļu savācējs TFP 01 1U met. |  | gab | 4
5 | 19-00000 | 48 portu komutators | HP 2530 POE | gab | 1
6 | 19-00000 | 48 portu komutators | HP 2530 | gab | 1
7 | 19-00000 | Gibic SFP modulis SM 1Gbit |  | kompl. | 6
8 | 19-00000 | Savienošanas kabeļis UTP kat.6 (0.5m-1.5m) |  | gab | 120
9 | 19-00000 | Rozēšu kārba sienā |  | gab | 43
10 | 19-00000 | Dubulta datoru rozete ar rāmi 2xRJ45 kat.6 z/a |  | gab | 36
11 | 19-00000 | Datoru rozete ar rāmi 1xRJ45 kat.6 z/a |  | gab | 7
12 | 19-00000 | Mikrotik centrālais tīkla maršrūtētājs RouterBoard 2011UiAS-IN |  | gab | 1
13 | 19-00000 | Wi-Fi piekļūves punts PoE 48V |  | komp. | 6
14 | 19-00000 | Wi-Fi vadības sistēmas kontrolieris |  | komp. | 1
15 | 19-00000 | HD projektors ar 5000 ANSI Lumenu spožumu un 10000:1 zālē ar griestu kronšteinu un lēcu |  | gab | 1
16 | 19-00000 | Motorizēts sienas ekrāns ar tālvadības pulti 390 cm x 244 cm - 181 collu (460 cm) (izmers precizēt montāžas darbu laikā) |  | komp. | 1
17 | 19-00000 | Iekšējāis kabelis UTP kat.6 4x2x0.5 |  | m | 7200
18 | 19-00000 | EL. Barošanas kabelis 3x2.5 (Komutācijas skapju EL. Barošanai |  | m | 60
19 | 19-00000 | El. automāts 220V 16A |  | gab | 4
20 | 19-00000 | HDMI-HDMI kabelis 15m HIGH SPEED |  | gab | 4
21 | 19-00000 | USB-USB kabelis 15m |  | gab | 4
|  | UPS 1500VA 2U 19'' 90x432x457 RM 2U 230V |  | gab | 1
|  | Kabeļu trepe 200x60 |  | m | 80
|  | Kabeļu trepes stiprinājuma elementi |  | komp. | 80
|  | Plastmasas caurule d=20mm |  | m | 2200
|  | Plastmasas caurule d=50mm stāvvadiem |  | m | 60
|  | Esošo telekomunikāciju tīklu demontāža |  | komp. | 1
|  | Ugusdroša manžete E30 caurulēm d=50mm (starp stāviem un ugusdrošas sienām no katra puses) d-55mm |  | gab | 10
|  | HILTI mastika - ugunsdrošā 325ml |  | gab | 8
|  | Ugunsizturīgu aizblīvējumu marķēšanas etiketes |  | komp. | 1
|  | Sienas štrobēšanas darbi kabeļiem |  | m | 95
|  | Montāžas, kabeļu marķēšanas, blīvēšanas, elektrokomutācijas, skrūves, stipinājumi, transports u.c. materiāli, |  |  | 1
|  | Vara kabeļu mērijumi ar sertificētu mēraparātu |  | komp. | 1
Telekomunikāciju tīkli
|  | Bāzes bloks: R5.4 programmnodrošinājums; 6 ISDN-BRI / 8 analogas / 8 ciparu līnijas; 1 IP kanāls (bez VoIP līnijas); 3 pieslēgšanas vietas; Paplašināšanas bloka pieslēgšanas iespēja; Balss paziņojumu un AMP programmatūra; |  | gab. | 1
|  | 19" stiprinājums |  | gab. | 1
|  | VoIP plate (32 IP-kanāli) |  | kompl. | 1
|  | SIP trunk licence |  | gab. | 2
|  | Basic Licence SIP phone |  | gab. | 32
|  | IP aparāts ar POE (LCD displējs QVGA 320x240, fiks. progr. taustiņi) |  | gab. | 28
|  | Papildus konsole - 16 programmable keys with LEDs |  | gab. | 4
|  | Mikrotik RouterBOARD |  | gab. | 1
VIDES PIEEJAMĪBU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM WC
|  | Vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem wc izsaukšanas sistēmas komplekts (NC806CS gaismas un skaņas signalizātors, NC809DBBT atjaunošanas poga, NC807C izsaukšanas poga ar šņori, NC943B vadības modlis) | C-TEC NC951 | kompl. | 1
|  | Izsaukšanas poga | C-TEC NC917L | gab. | 1
|  | Akumulatoru baterija 12Vdc 0.5A | Q-Power | gab. | 1
|  | Z/A kārba pogām | C-TEC | gab. | 3
|  | Signalizācijas kabelis JY-Y(st)Y 2x2x0.8 | JY-Y(st)Y | m. | 45
|  | Gofrēta caurule d16mm |  | m. | 45
|  | Pārējie izdevumi (skrūves, stipinājumi, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas darbi utt.) |  | kompl. | 1
Videonovērošana
|  | Videonovērošanas tīkla serveris 16 kamerām | DS-7716NI-I4 | kompl. | 1
|  | SATA HDD 6 Tb | WD | gab. | 4
|  | Ārējā videonovērošanas kamera IP protokols 4Mpix, PoE, līdz 30 fps 1920x1024, IR LED, H.264, MJPEG, Lens 2.8-12mm ar kronšteinu | HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZS | gab. | 6
|  | Iekšējā kupolaina videonovērošanas kamera IP protokols 4Mpix, PoE, līdz 30 fps 1920x1080, IR LED, H.264/MJPEG, Lens 2.8-12mm | HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZS | gab. | 8
|  | Komutācijas kārba | HIKVISION DS-1280 | gab. | 8
|  | Konnektori RJ45 kat.6 | Premium Line | gab. | 16
|  | Iekšējāis kabelis UTP kat.6 4x2x0.5 | Premium Line | m. | 700
|  | Kabeļu penalis 20x20 |  | m. | 400
|  | HILTI mastika - ugunsdrošā tepe 310ml | HILTI | gab. | 5
|  | Pārējie izdevumi (skrūves, stipinājumi, transports, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas darbi utt.) |  | kompl. | 1
22 | 19-00000 | Pārējie izdevumi (skrūves, stipinājumi, transports, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas darbi utt.) |  | gab | 8
23 | 19-00000 | Mērījumi, izpilddokumentācija |  | kompl | 1
KOPĀ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% | [13 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## APS
Lokālā tāme Nr.2-13
APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Piezīmes/ ražotājs/ marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 19-00000 | Kontroles panelis, 8 zonas, 32 rajoni |  | gab. | 1
2 | 19-00000 | Apsardzes pults LCD |  | gab. | 5
4 | 19-00000 | 20 zonu paplašināšanas modulis |  | gab. | 4
5 | 19-00000 | Infrasarkanais kustību detektors |  | gab. | 26
6 | 19-00000 | Metāliska kārba |  | gab. | 2
7 | 19-00000 | 1 kanāla breloks |  | gab. | 4
8 | 19-00000 | 4 kanālu uztvērējs |  | gab. | 1
9 | 19-00000 | Transformātors 60VA - 16,5V |  | gab. | 1
10 | 19-00000 | Barošanas bloks 12 Vdc 3A |  | gab. | 1
11 | 19-00000 | Akumulātoru baterija 12 Vdc 7Ast |  | gab. | 2
12 | 19-00000 | Magnētiskais kontakts |  | gab. | 13
13 | 19-00000 | Trauksmes poga |  | gab. | 6
14 | 19-00000 | Infrasarkanais kustību + stikla plīšanas detektors |  | gab. | 21
15 | 19-00000 | Trauksmes sirēna AR LAMPU |  | gab. | 2
16 | 19-00000 | Trauksmes sirēna Aar lampu |  | gab. | 2
17 | 19-00000 | Kabelis utp KAT 5E 4X2X0,5 |  | gab. | 120
18 | 19-00000 | Kabelis CQR 6X0,22 |  | gab. | 2900
19 | 19-00000 | Kabelis CQR 4X0,22 |  | gab. | 420
20 | 19-00000 | PVC caurule 25x16 | PIPELIFE | m | 200
21 | 19-00000 | PVC caurule 25x16 | PIPELIFE | gab. | 350
22 | 19-00000 | Ugunsdrošs blīvējums | Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-F FX | kompl. | 8
23 | 19-00000 | Montāžas palīgmateriāli (savilces, kabeļu stiprinā-šanas materiāli,skrūves ) |  | kompl. | 1
24 | 19-00000 | Apsardzes sistēmas programmēšanas darbi |  | kompl. | 1
25 | 19-00000 | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana |  | kompl. | 1
KOPĀ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% | [13 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja